	2021年第四次实验室安全检查隐患汇总表

	检查日期
	学院
	隐患编号
	隐患内容
	备注

	12月14日
	地理科学与旅游学院
	地202114
	公颜楼C113:
1.室内各小室缺少无线烟感器。
2.小室内缺少用于精密仪器的二氧化碳灭火器。
3.室内危险化学品的管理台账不规范。
	

	
	
	地202115
	公颜楼C104危险品柜只有挂锁没有执行双人双锁，高温设备与试剂同室，而且近距离存放不合要求。
	

	12月17日
	生命科学学院
	生202118
	田科楼108室：试剂清单台账不清。
	

	
	
	生202119
	田科楼110室：室内电闸开关被冰箱阻挡；通风柜存放试剂试样。
	

	
	
	生202120
	田科楼214室：大量试剂存放在架子上。
	

	
	
	生202121
	田科楼216室：电气线路仍未进行防爆改造。
	

	
	
	生202122
	田科楼320室：后门通道被仪器设备阻挡；多台烘箱无高温警示标识。
	

	
	
	生202123
	田科楼502室：后门外面被割草机阻挡；试剂药品分类存放不合理，有混放现象，多人共用实验室中试剂药品不宜各人分开存放，而应按药品性质统一集中分类存放；台面积尘，卫生较差。
	

	
	
	生202124
	田科楼213室：烘箱中存放器材、杂物、包装纸，旁边有废纸杂物。
	

	
	
	生202125
	田科楼315室：试剂存放在架子上；东西摆放杂乱。
	

	
	
	生202126
	田科楼316室：矿泉水瓶中装水样，但无标签。
	

	12月20日
	土木工程学院
	土202111
	全能机实验室试剂需按规范要求放置于上锁柜中管理；物品堆放杂乱，桶内装有液体未贴标签。
	

	12月21日
	教师教育发展中心
	师202102
	百年纪念大楼213:易燃品堆积；签到表不规范；无实验室开放登记本；没有消防器材；插板放在地上。
	

	12月21日
	物理与电子工程学院
	物202119
	公颜实训大楼A301室，排插串联使用。
	

	12月23日
	计算机学院
	计202106
	锡科楼215、217电脑台阻挡安全通道。
	

	
	
	计202107
	锡科楼302-307,313-316多个教室串联，教室较大需加装安全出口标识及应急照明。
	

	12月24日
	化学与环境学院
	化202135
	八十周年纪念大楼102高温炉无警示标志；试剂无标签。
	

	
	
	化202136
	八十周年纪念大楼202-2仪器使用没有记录。
	

	
	
	化202137
	八十周年纪念大楼203-1仪器使用没有记录，通风橱杂物多。
	

	
	
	化202138
	八十周年纪念大楼405通风橱内摆放杂乱，易燃溶剂甲醇、石油醚等超量存储，在易燃溶剂旁边使用加热设备。
	

	
	
	化202139
	化学楼207试剂管理不规范，试剂柜的锁不合格，危险化学品缺少动态台账。
	

	
	
	化202140
	化学楼301地面堆满杂物，气瓶未固定。
	

	
	
	化202141
	化学楼302危险化学品没有按要求管理，缺少动态台账，易制爆化学品（镁粉等）没有双人双锁管理。
	

	
	
	化202142
	化学楼403危险化学品没有按要求管理，缺少动态台账，易制爆化学品（锌粉、镁粉、硝酸银等）没有双人双锁。
	

	
	
	化202143
	化学楼502没有仪器使用记录与实验室日记本。
	

	
	
	化202144
	宇新楼106危化品环己烷、异戊醇等没有按照危化品要求管理，储存柜没有锁，没有动态台账。
	

	
	
	化202145
	宇新楼所有一楼房间大型设备缺少操作规程，没有仪器使用记录。
	

	未完成整改的安全隐患汇总表

	学院
	隐患编号
	隐患内容
	备注

	物理与电子工程学院
	物202001
	工程基础实训中心房屋背后是山坡，靠近山体，雨季有山体滑坡安全隐患，房顶会掉落泥土和落叶，尤其墙体歪斜需进行风险评估。
	

	
	物202114
	公颜实训大楼A713大学物理实验室,电子工艺实验室：两个室实验桌靠门太近，通道有杂物，堵塞安全通道。
	

	
	物202118
	公颜实训大楼A307、311排插串联使用。
	

	土木工程学院
	土202003
	施工技能实训中心存在滑坡隐患。
	

	
	土202103
	实训中心103沥青实验室中材料乱堆放，标示不明确。
	

	体育学院
	体202101
	学院缺少部分院级发文的实验室安全管理制度，缺少院级开展的定期安全检查记录和安全培训材料。
	

	生命科学学院
	生202002
	田科206、308、402、403、405、406、407、503、507、508部分外墙有裂痕，下大雨室内墙壁及天花板会渗水、漏水及墙皮脱落现象。
	

	
	生202004
	田科208、310、311、 313、314、315、316、317楼顶漏水严重，需加盖遮雨棚。
	

	
	生202105
	田家炳科学馆108仪器放在门口，占用通道。室内柜子，仪器多，空间小，安排不合理。
	

	
	生202111
	田家炳科学馆216药品室：电气线路不防爆。
	

	
	生202116
	田科楼214药品开放式存放，没有分类存放，且有管制类危化品置于其中。
	

	林风眠美术学院
	美202002
	宪梓艺术宫207墙角顶面渗水。
	

	
	美202106
	优妹阁203木工工作室：烘箱无操作规程。
	

	教育科学学院
	教202004
	李小平楼111-144琴房在雨天有多处漏水和走廊大面积进水情况。
	

	
	教202104
	李小平楼135、138等钢琴室屋顶漏水严重。
	

	化学与环境学院
	化202001
	八十周年纪念楼整栋楼没有消防水栓。
	

	
	化202102
	X射线荧光光谱仪有射线装置，操作使用人员未取得上岗证。
	

	
	化202117
	八十周年纪念楼106、107：部分设备放置在外走廊上，占用安全疏散通道。
	

	
	化202121
	八十周年纪念楼405：通风橱内存放化学试剂。
	

	
	化202123
	八十周年纪念楼408：安全出口不足。
	

	
	化202130
	八十周年纪念大楼308：试剂柜里有管制类试剂，管理不规范。
	

	
	化202133
	八十周年纪念大楼405：1.通风橱内存储大量化学试剂。2.地面堆积杂物。
	

	
	化202134
	化学楼501药品柜无锁，无试剂清单，无MSDS。
	

	地理科学与旅游学院
	地202111
	公颜楼C104药品储藏柜中易制爆试剂（硝酸盐）管理不规范。
	


	2021年第四次实验室安全检查安全问题汇总表

	检查日期
	学院
	安全问题
	备注

	12月20日
	土木工程学院
	公颜楼C103，C116卫生较差。
	

	
	
	结构检测与加固实验室卫生较差，杂物与仪器混放。
	

	
	
	沥青实验室原液、废液无区域区别，无标签标识；仪器周围及表面堆满杂物。
	

	
	
	普遍问题：
1.灭火器已过期或压力不足；
2.仪器使用记录本及实验室日记本签名不齐，使用记录年度未区分；
3.实验室环境卫生较差，尘土较多。
	

	12月21日
	教师教育发展中心
	百年纪念大楼215:缺少实验室日记本，缺少使用记录。
	

	12月22日
	经济与管理学院
	荣发阁2-4楼缺少门牌号。
	

	
	
	宪梓楼105缺少门牌号。
	

	12月23日
	计算机学院
	锡科楼214讲台处堆积杂物。
	

	
	
	锡科楼202实验室安全制度被遮挡。
	

	
	
	锡科楼203安全信息牌缺失。
	

	
	
	锡科401多处线槽脱落，电线杂乱。
	

	
	
	锡科407多媒体桌及设备挡板脱落，电线杂乱。
	

	
	
	锡科419窗户变形；417安全出口处堆满杂物。
	

	
	
	缺少院级领导带队的检查记录。
	

	12月24日
	化学与环境学院
	八十周年纪念大楼101、107消防用具随意摆放。
	

	
	
	八十周年纪念大楼505试剂柜上摆满纸箱。
	

	
	
	化学楼501通风橱顶部放满纸箱。
	

	未完成整改的安全问题汇总表

	学院
	安全问题
	备注

	化学与环境学院
	八十周年纪念大楼303应急灯需更换，其它房间也需全面更换和增配。
	

	
	八十周年纪念大楼5楼过道不得放置饲料机等加热、机械运动设备。
	

	
	八十周年纪念大楼5楼通往天面避难层的门口增设一个紧急安全避难层标志牌。
	

	
	八十周年纪念楼整栋大楼：大部分实验室缺乏专门设备的操作规范。
	

	计算机学院
	锡昌科技楼三楼实验室没有实验室日记本。
	

	
	锡昌科技楼401：实验室日记本记录不规范。
	

	
	锡昌科技楼615：没有实验室日记本。
	

	教育科学学院
	B702大演播室，东西摆放杂乱，卫生差。
	

	
	李小平大楼111-144钢琴室：各室需加强管理，部分琴房没有仪器设备使用记录等。
	

	林风眠美术学院
	庭芳园陶艺工作室：只有一个门，应在后墙电源拉闸处加开一个门。
	

	生命科学学院
	田科楼213高温设备放置于教室入口处。
	

	体育学院
	锡昌楼106：塑胶气味较大，需增加室内通风。
	

	土木工程学院
	公颜大楼C116：烘箱等高温安全警示标贴为黑白打印纸，不规范。
	

	
	实训中心103沥青实验室：烘箱等高温安全警示标贴为黑白打印纸，不规范。
	


