计算机学院实验室安全核查情况汇总

2022年3月16日上午学校实验室安全检查专家组对计算机学院实验室安全进行核查检查，核查检查情况汇总如下：

- 检查组对上一次的检查整改情况进行了核查，针对计算机学院实验室安全隐患问题，计算机学院领导和实验室老师高度重视，整改措施基本到位，见汇总表。

- 检查组对计算机学院实验室安全卫生等进行了检查，情况汇总如下：

202                                212

1、202-219室：实验室日记本记录不规范；实验室存在卫生多处死角；212实践实训室缺实验室安全信息卡单。

2、301-316室：301缺灭火器；302-307应急灯未安装；313教室角落数据线杂乱；313-316安全出口标识需加强。

3、401-419室：401室有开放，但未放置实验室日记本，无法检查学生的进出情况；401-419存在多处卫生死角，积灰较多。

4、614-615室：615吊顶有裂缝；存在卫生死角。