体育学院实验室安全检查存在问题

锡昌楼101：实验台后堆满纸箱等无关物品；蒸馏水器未使用，电源线未解除；

锡昌楼103：缺少灭火器；

锡昌楼104、105：窗帘布过长，与插座摩擦不安全；

锡昌楼106：塑胶气味较大，增加室内通风；由于存在较多易燃物品，建议增加灭火器数量；在空调等散热设备上放置纸箱；

实验室安全检查组

2021-9-22