化学与环境学院实验室安全检查存在问题

80周年纪念大楼：

101地面有杂物                          102通风口内有杂物

106地面管道仍暴露在外       201缺废液回收专用桶

203-1通风橱内放试剂瓶        203-2通风橱内有杂物

203-3较杂乱                     208过道有仪器放置

303应急灯需更换(其它房间普遍缺少应急灯)

308安全通道放置仪器

308试剂柜里有管制类试剂，需双锁专柜。

302杂物较多                402缺少废液回收桶

402柜子挡住了安全通道      404插座位置不正确

403没有MSDS

404通风柜内有杂物         405通风柜内存储化学试剂

405地面堆积杂物

501、505缺安全信息牌

化学楼406缺专门的回收桶               化学楼501药品柜无锁，无试剂清单，无MSDS

另外：

1. 通往天面避难层门口增设一个紧急安全避难层标志牌。

2. 现有实验室应急照明灯均己过期失效，需全面更换和增配。

3. 203-2还是比较乱。203-3气瓶未固定。

4. 306药品太乱放置台面。

5. 4楼阳台堆放杂物。

6. 402实验室靠南边安全出口被堵，需移开堵住出口的柜子，确保畅通。

7. 403烘箱底下垫木垫；308气瓶未固定。

8. 5楼饲料机无安全防护。

实验室安全检查组

2021-9-14