地科C214室，操作规程需上墙

C207,208室，台面接线板串连

C304室 1.后面凳子叠的太高与照明灯接近。

2.灭火器被桌凳档着。

实验室安全检查组

2021-9-13