教育科学学院实验室安全检查存在问题

李小平楼135、138等钢琴室屋顶漏水严重

公颜实训大楼C708墙体开裂

C720、C721等房号标识不清

B701只有一个门；B702大演播室也是只有一个门，东西摆放杂乱，卫生差；B702改造后内部没有门牌号。

文科楼412规章制度未上墙

建议：公颜实训大楼C702－C710及李小平501隐患已整改，但现很少使用或空置未加利用，较浪费，若加利用则可将现文科楼、锡科楼实验室转至公颜实训大楼集中，方便管理。

实验室安全检查组

2021-9-9