物理与电子工程学院实验室安全检查存在问题

104室大型仪器无使用规程               116纸箱、杂物随意堆放

102仪器摆放随意，无操作规程                 108 桌面杂乱

108 安全柜无清单、无动态使用记录、无MSDS使用说明；气瓶无操作规范

208实验室安全信息空白，物品摆放杂乱

204、206、306教研室、资料室非实验室不要挂实验室安全信息牌

201,211,311窗帘盖住插座

307、311插排串联使用

603 地胶未铺好易绊倒人

709试剂随地摆放、试剂无标签；学生开放实验室无出入登记本、无检查记录、无开放培训记录

713没有用电安全标识、安全通道狭窄

实验室安全检查组

2021-9-27