生命科学学院实验室安全检查存在问题

- 实验药品试剂管理不规范问题，建议落实整改。

田科楼110试剂瓶标签信息不明                          田科楼111药品混放严重

田科楼214药品开放式存放，并存在混放现象                                 田科楼410冰箱内药品试剂放置混乱

- 特种仪器设备的放置使用问题

田科楼213高温设备放置于教室入口处   田科楼四楼、五楼通道集中放置较多的高温、高压的设备，存在一定的安全隐患

实验室安全检查组

2021-9-15