经济与管理学院实验室安全检查存在问题

- 荣发阁3楼实验室：实验室的门和间隔门的开向阻碍了逃生通道，建议落实整改。

（2）荣发阁301室：有四个灭火器，但都摆放在教室的一侧且不显眼。建议分散摆放至显眼之处且位置不能随意挪动。

（3）荣发阁302室：服务器的连接线凌乱不堪；待修仪器设备随意摆放，卫生死角较多，积灰较严重。见下图。

实验室安全检查组

2021-9-7