网络中心实验室安全检查存在问题

锡昌楼111：主要存在物联网监控线拉放在地面，未固定；排插电源线悬空，需固定。

锡昌楼413：有排插悬空，需固定。

实验室安全检查组

2021-9-22