音乐与舞蹈学院实验室安全检查存在问题

活活艺术中心A204

讲台下电线堆积未整改，电线堆积，比较乱，而且有老的破损花线还在使用，存在安全隐患。

活活艺术中心A203

1，电线被桌脚压着，摩擦久易引发火灾。

2，保护电线的线槽破损，应及时修复。

实验室安全检查组

2021-9-17